## ESpecificações
Obra: Local: | CTE Industrial e CTE Informático Quinta da Serra ¦ Apartado 5032 4760-803 Lousado Vila Nova de Famalicão |  |  | Data: agosto 2025
Art. | Descrição | Uni. | Quantidade | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
1 | Trabalhos preparatórios
Montagem e desmontagem de estaleiro, transporte de todos os materiais,
1.1 | equipamentos e máquinas entre a obra e o estaleiro, implementação do PSS e todas as normas em vigor, acompanhamento integral da obra por Engenheiro | vg | 1
Civil da empresa
1.2 | Montagem de andaime | m2 | 240,15
1.3 | Gestão de resíduos | vg | 1
| sub-total |  |  |  | - €
2 | Demolições e Limpezas
2.1 | Demolições
2.1.1 | Paredes
Demolição de paredes interiores em alvenaria de tijolo de 20cm (sala16), com
2.1.1.1 | meios manuais, sem afetar a estabilidade e elementos construtivos contiguos, | m2 | 14,15
incluindo remoção e transporte dos materiais sobrantes para vazadouro
Demolição de paredes interiores em gesso cartonado (sala7 e 8), com meios
2.1.1.2 | manuais, sem afetar a estabilidade e elementos construtivos contiguos, | m2 | 18,00
incluindo remoção e transporte dos materiais sobrantes para vazadouro
2.1.2 | Pavimento
Remoção de pavimento existente (salas 14, 15, 16), limpeza e preparação da
2.1.2.1 | laje em betão para receber o Primário de epóxi transparente bicomponente em | m2 | 264,52
dispersão aquosa
2.1.3 | Vãos Interiores
Remoção de portas de madeira, aros, guarnições e ferragens, com meios
2.1.3.1 | manuais, sem deteriorar o paramento ao qual está fixada, incluindo remoção e
transporte dos materiais sobrantes para vazadouro
2.1.3.1.1 | Vão vi01 com porta de 1,70x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.1.3.1.2 | Vão vi02 com porta de 1,70x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.1.3.1.3 | Vão vi03 com porta de 0,90x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
2.1.3.1.4 | Vão vi04 com porta de 1,70x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.1.3.1.5 | Vão vi05 com porta de 1,70x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.1.3.1.6 | Vão vi06 com porta de 1,70x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.1.4 | Aros e Guarnições
Remoção de aros e guarnições em madeira, com meios manuais, sem
2.1.4.1 | deteriorar o paramento ao qual está fixada, incluindo remoção e transporte dos
materiais sobrantes para vazadouro
2.1.4.1.1 | Vão vi07 com porta de 2,00x2,00m de 2 folhas de abrir | un | 1
2.2 | Limpeza
2.2.1 | Limpeza de pavimento existente (salas 1, 2, 3), com meios manuais | m2 | 283,3
2.3 | Mobiliario
Retirada de mobiliário e equipamentos existentes nas salas de aulas, com
2.3.1 | meios manuais, sem deteriorar os mesmos, para local a indicar pelo dono de | un | 1
obra
2.4 | Limpeza de caleiros | vg | 1
2.5 | Remoção de lajetas da varanda da sala 8, limpeza de varanda, reposição de geotêxtil e reposição de lajetas devidamente apoiadas | vg | 1
2.6 | Limpeza do vitral das zonas comuns do edf. amarelo, colocação de silicone para vedação | vg | 1
| sub-total |  |  |  | - €
3 | Revestimentos
3.1 | Tetos Falsos
Execução de tetos falsos suspensos em gesso cartonado hidrofugo no sistema
tipo "Knauf D13.PT TETOS BIAPOIADOS", para receber pintura, incluindo
3.1.1 | estrutura oculta de fixação sem nenhum apoio à laje, apoiado apenas às | m2 | 160,00
paredes circundantes e/ou divisorias a construir, todos os emassamentos,
remates e trabalhos necessários a uma perfeita execução
3.2 | Paredes interiores
Fornecimento e montagem de divisórias amoviveis Divilux, Sistema Integrado
METRICA V com 104mm de espessura; conforme especificações da marca.
Aluminios lacados na cor RAL7016 mate.
Modulos em vidros duplos laminados de 6mm aplicados numa cornigia com
vista de 30mm até altura de 2200mm e bandeira superior opaca em duplos
paineis em aglomerado de madeira de 19mm a melamina cinza ref.ª 167
3.2.1 | TF/Sonae até altura total do vão e rodapé no mesmo material com 108mm de
altura.
Portas opacas de batentes simples de 51mm de espessura com aro periferico
de topo em aluminio, constituidos por duplos paineis em aglomerado de
madeira de 12mm de espessura revestidos a melamina cinza ref.ª 167
TF/Sonae, a toda a altura do vão e eqipadas com dobradiças oculpas na cor
natural do sistema integrado e fechadura Divilux/ref.ª ML12 na cor natural e
espelho maciço em aço inox embutido no aro da porta.
3.2.1.1 | Vão com 12,39x3,00m, inclui porta (sala1) | un | 1
3.2.1.2 | Vão com 11,18x3,00m, inclui porta (sala2) | un | 1
3.2.1.3 | Vão com 6,00x3,00m, não inclui portas (sala2) | un | 1
3.2.1.4 | Vão com 6,40x3,00m, não inclui portas (corredor acesso sala 1 e 2) | un | 1
3.2.2 | Fornecimento e aplicação de divisória em vidro laminado 55.1 incolor, incluíndo calhas laterais em aluminio, tendo em conta:
3.2.1.5 | Vão com 5,40x3,10m, não inclui portas (sala 7 e 8) | un | 1
3.2.1.6 | Vão com 1,96x3,10m, não inclui portas (sala 7 e 8) | un | 1
3.3 | Revistimento de paredes
3.3.1 | Lambrins
Fornecimento e colocação de revestimento lambrim com 1,25m de altura em
painel compósito que combina a flexibilidade de madeira com a resistência do
cimento tipo "VIROC PLACA 12mm Cinza bruto 2600x1250mm" em paredes
3.3.1.1 | interiores (salas 14, 15 e 16), aplicada diretamente sobre revestimento | ml | 90
cerâmico existente. Aplicação em cola tipo "Mapei Ultra Bond v4 Evolution"
ou equivalente, todas as dobras, remates e desniveis conforme recomendações
do fabricante.
3.3.2 | Fachadas exteriores em chapa canelada
Limpeza de fachada em chapa canelada com jato de água, incluinda todos os
3.3.2.1 | trabalhos preparatórios e necessários de acordo com os pormenores do projecto, incluindo todas as reentrâncias, remates, dobras e proteções de | m2 | 223,12
esquinas.
3.4 | Revestimentos de Pavimentos
3.4.1 | Pavimento no em vinilico
Fornecimento e colocação de vinílico em rolo tipo "Gelfor" sistema "Stone
Powder 5420" ou equivalente (salas 1, 2 e 3), com juntas termo soldadas à
3.4.1.1 | mesma cor, incluindo aplicação de massa autonivelantes Tipo Mapei ultra plan contract, isolante epoxy tipo Mapei Premier MF e colado com colas tipo | m2 | 283,3
Mapei Ultra Bond v4 Evolution ou quivalentes, conforme recomendações do
fabricante.
Fornecimento e colocação de vinílico em rolo tipo "Gelfor" sistema "Stone
Powder 5420" ou equivalente (salas 5, 6 ,7, 8 e 9), com juntas termo soldadas
3.4.1.2 | à mesma cor, incluindo aplicação de massa autonivelantes Tipo Mapei ultra plan contract, isolante epoxy tipo Mapei Premier MF e colado com colas tipo | m2 | 295,5
Mapei Ultra Bond v4 Evolution ou quivalentes, conforme recomendações do
fabricante, subindo ao
Fornecimento e colocação de pavimento epoxi, com lixagem das superfícies
com meios mecânicos e de aspiração, aplicação de primário epóxi com
3.4.1.3 | SIKAFLOOR 150 de modo a impregnar o suporte com adição de areias silica até saturação, lixagem para retificação de irregularidades e aplicação de | m2 | 264,52
SIKAFLOOR 264 com 1mm de espessura. Finalização com camada de verniz
de poliuretano à cor do enchimento SIKAFLOOR 340W
Fornecimento e aplicação de rodapé 10cm com meia cana de apoio em PVC
3.4.1.4 | ROMUS 2191, assim como todos tabalhos necessarios a um perfeito | ml | 188
acabamento.
3.5 | Pinturas
3.5.1 | Paredes Interiores
Fornecimento e execução de pintura em paredes interiores revestidas a "Seral"
3.5.1.1 | com tinta plástica tipo "Robbialac" acetinada anti-bacteriana ou equivalente, cor a definir, nas demãos necessárias, incluindo prévio primário, e todos o
trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
3.5.1.1.1 | Sala 4 (Quimica) | m2 | 84,5
3.5.1.1.2 | Sala 5 | m2 | 102
3.5.1.1.3 | Hall de entrada + Caixa de escadas (salas 5, 6, 7, 8 e 9) | m2 | 212,8
3.5.1.1.4 | Sala 6 (ContiLab) | m2 | 99
3.5.1.1.5 | Sala 7 | m2 | 69
3.5.1.1.6 | Sala 8 | m2 | 90
3.5.1.1.7 | Sala 9 | m2 | 102
3.5.1.1.8 | Sala 11 | m2 | 87
3.5.1.1.9 | Sala 12 | m2 | 87
3.5.1.1.10 | Sala 13 | m2 | 84,6
3.5.1.1.11 | Sala 14 | m2 | 58,6
3.5.1.1.12 | Sala 15 | m2 | 58,6
3.5.1.1.13 | Sala 16 (Mecânica) | m2 | 83,75
3.5.1.1.14 | Hall de entrada + Caixa de escadas (salas 14, 15 e 16) | m2 | 19,8
3.5.1.1.15 | sala informática | m2 | 92,15
3.5.2 | Tetos interiores
Fornecimento e execução de pintura em paredes interiores revestidas a "Seral"
3.5.2.1 | com tinta plástica tipo "Robbialac" acetinada anti-bacteriana ou equivalente, cor a definir, nas demãos necessárias, incluindo prévio primário, e todos o
trabalhos necessários a um perfeito acabamento.
3.5.2.1.1 | Sala 4 (Química) | m2 | 46,64
3.5.2.1.2 | Sala 5 | m2 | 70
3.5.2.1.3 | Hall de entrada + Caixa de escadas (salas 5, 6, 7, 8 e 9) | m2 | 52
3.5.2.1.4 | Sala 6 (ContiLab) | m2 | 66,5
3.5.2.1.5 | Sala 7 | m2 | 33
3.5.2.1.6 | Sala 8 | m2 | 56
3.5.2.1.7 | Sala 9 | m2 | 70
3.5.2.1.8 | Sala 11 | m2 | 49,5
3.5.2.1.9 | Sala 12 | m2 | 49,5
3.5.2.1.10 | Sala 13 | m2 | 46,64
3.5.2.1.11 | Hall de entrada (salas 14, 15 e 16) | m2 | 39,6
3.5.2.1.12 | corredor de acesso (salas 14, 15 e 16) | m2 | 36,4
3.5.2.1.13 | Sala 1, 2 e hall | m2 | 160
3.5.2.1.14 | sala informática | m2 | 75
3.5.3 | Pavimento
Execução de pintura de pavimento interior, com lixagem de pavimento,
3.5.3.1 | aplicação de tinta marca CIN C-FLOOR AC510 WB no RAL7045 ou
equivalente, com aplicação de duas demãos
3.5.3.1.1 | sala informática | m2 | 75
3.5.4 | Esmaltes
3.5.4.1 | Esmaltagem de portas interiores em cor RAL a definir, incluíndo lixagem e aplicação de primário, tendo em conta:
3.5.4.1.1 | vãos edf. amarelo | un | 9
3.5.4.1.2 | Vão pi03 com 1,00x2,00m de 1 folha de abrir + 0,4x2,00m de folha fixa. | un | 1
3.5.4.1.3 | Vão pi04 com 1,00x2,00m de 1 folha de abrir + 0,4x2,00m de folha fixa. | un | 1
3.5.4.1.4 | Vão pi05 com 1,00x2,00m de 1 folha de abrir + 0,4x2,00m de folha fixa. | un | 1
3.5.4.1.5 | Vão pi06 com 0,90x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.1.6 | Vão pi07 com 0,90x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.1.7 | Vão pi08 com 1,00x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.1.8 | Vão pi09 com 1,00x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.1.9 | Vão pi10 com 0,90x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.1.10 | Vão pi11 com 0,90x2,00m de 1 folha de abrir | un | 1
3.5.4.2 | Esmaltagem de gradeamento do edifício amarelo, incluíndo lixagem e aplicação de demãos de esmalte da marca CIN ou equivalente, RAL a definir | ml | 31,2
Esmaltagem de apainelados de portas e janelas nas salas do Edf. Verde, com
3.5.4.3 | lixagem, aplicação de demão de primário e duas demãos de esmalte marca | m2 | 59,52
CIN ou equivalente
3.6 | Cantarias
3.6.1 | Substituição de pedra de contra-soleira na sala 9 em marmore Moleanos com 2cm de espessura, dimensões aproximadas de 1,41x0,12cm | un | 1
sub-total |  |  |  |  | - €
4 | Carpintaria
4.1 Portas de correr
Fornecimento e montagem de portas interiores de correr simples com 2 folhas,
em paineis de "MDF" hidrófugo lacado a cor a definir em obra. Dimensões de
cada porta: 205cm de altura x 90cm de largura x 4cm de espessura.
Incluindo 2x calhas metálicas em aço para porta de correr em madeira
C186cm - LEZAMA ou equivalente.
Cor: Preto
Material: Aço
Espessura do metal: 2mm
Acabamento: Liso
Sistema de abertura: Sistema Soft Close
Equipamentos incluidos: Parafusos
4.1.1 Dimesões: 186 cm de comprimento do carril x 8cm de altura x 12,5 cm de
profundidade
Conector de calha para porta de correr dupla em madeira e alumínio -
LEZAMA
Cor: Preto
Material: Aço
Espessura do metal: 4mm
Acabamento: Revestimento em pó
Equipamentos incluidos: Parafusos
Utilização: Inferior
Dimesões: 8 cm de comprimento x 0,4cm de altura x 2,85 cm de profundidade
4.1.1.1 vão Pi01 com 0,90x2,00 de 2 folhas de correr |  | un | 1
4.1.1.2 vão Pi02 com 0,90x2,00 de 2 folhas de correr |  | un | 1
Fornecimento e aplicação de apainelados em MDF hidrófugo no labotarório de
quimica;
4.2 Fornecimento e montagem de puxados de bola em inox e fechos nas portas das |  | vg | 1
salas 5, 6, 7, 8, 9;
Afinar portas das salas 5, 6, 7, 8, 9
Execução de estrutura com degraus de madeira, para criação de mini
4.3 auditório, com aproximadamente 2,50m de largura, incluíndo todos os |  | un | 4
materiais necessários e acabamento
sub-total |  |  |  |  | - €
5 | Instalações Elétricas e ITED
5.1 | Instalações Elétrica
5.1.1 | Fornecimento e montagem dos seguintes quadros eléctricos, conforme desenhos em anexo, embebidos na parede:
5.1.1.1 | Quadro Parcial 4 | un | 1
5.1.1.2 | Quadro LE | un | 1
5.1.1.3 | Quadro LA | un | 1
5.1.1.4 | Quadro LM | un | 1
5.1.2 | Fornecimento e montagem do seguinte material no Quadro entrada:
5.1.2.1 | Disjuntor 4x160A Icc min 10kA | un | 1
5.1.2.2 | Disjuntor 4x80A Icc min 10kA | un | 1
5.1.3 | Fornecimento e montagem dos seguintes tubos:
0.1 | VD/ISO25 | ml | 45
5.1.3.1 | VD/ISO16 | ml | 60
5.1.4 | Fornecimento e montagem dos seguintes caminhos de cabos, alta resistencia anti-corrosiva, incluindo suportes e acessórios, e ligações equipotencializadas:
5.1.4.1 | Caminho cabos metálico 300x60 | ml | 53
5.1.4.2 | Caminho metálico cabos 150x60 | ml | 68
5.1.4.3 | Calha DLP 220x50 BR, com 3 tampas de 65 | ml | 22
5.1.4.4 | Calha Termoplástico reforçado 60x100 c/ tampa | ml | 17
5.1.4.5 | Calha PVC fina 16x10 BR, com tampa | ml | 6
5.1.5 | Fornecimento e montagem do seguinte cabo:
5.1.5.1 | XZ1 (frt) 3x50+25mm2 | ml | 14
5.1.5.2 | XZ1 (frt) 3x35+2G16mm2 | ml | 25
5.1.5.3 | XZ1 (frt) 3x25+2G16mm2 | ml | 32
5.1.5.4 | XZ1 (frt) 5G16mm2 | ml | 12
5.1.5.5 | XZ1 (frt) 5G10mm2 | ml | 10
5.1.5.6 | XZ1 (frt) 5G6mm2 | ml | 120
5.1.5.7 | XZ1 (frt) 5G4mm2 | ml | 65
5.1.5.8 | XZ1 (frt) 5G2,5mm2 | ml | 355
5.1.5.9 | XZ1 (frt) 3G2,5mm2 | ml | 1020
5.1.5.10 | XZ1 (frt) 4G1,5mm2 | ml | 8
5.1.5.11 | XZ1 (frt) 3G1,5mm2 | ml | 335
5.1.5.12 | H07 V (frt) 1,5mm2 | ml | 65
5.1.6 | Fornecimento e montagem da seguinte aparelhagem IP20:
5.1.6.1 | Tomada 2P+T, Schuco, com alvéolos protegidos | un | 1
5.1.6.2 | Tomada 2P+T, Schuco, com alvéolos protegidos dupla c/ espelho p/ calha DLP | un | 1
5.1.6.3 | Tomada 2P+T, Schuco, com alvéolos protegidos tripla c/ espelho p/ calha DLP | un | 5
5.1.6.4 | Comutador de lustre | un | 1
5.1.7 | Fornecimento e montagem da seguinte aparelhagem IP55:
5.1.7.1 | Tomada 2P+T, Schuco, com alvéolos protegidos | un | 1
5.1.8 | Fornecimento e montagem das seguintes armaduras conforme memória descritiva e PD, com lâmpadas/drive/perfil:
5.1.8.1 | Tipo A1 | un | 2
5.1.8.2 | Tipo A3 | un | 22
5.1.8.3 | Armadura emergência | un | 6
5.1.9 | Fornecimento e montagem das seguintes caixas:
5.1.9.1 | Caixas de derivação 8x8, com placa de bornes de porcelana 2x ou ligadores adequados. | un | 65
5.1.9.2 | Caixas de derivação 165x120x72, com placa de bornes de porcelana 2x ou ligadores adequados. | un | 51
2010-01-05 | Fornecimento e montagem do seguinte material:
5.1.10.1 | Detector de movimento, alcance 16m 180º
2011-01-05 | Execução dos seguintes trabalhos:
5.1.11.1 | Montar armadura A2 existente em obra, incluindo suspensão a 4m | un | 5
5.1.11.2 | Deslocar material eletrico e equipamento sala 16 | un | 1
5.1.11.3 | Retirar armadura quadro e interruptores/cabos/calha sala 8 | un | 1
5.2 | ITED
Fornecimento e colocação de tubos embebidos em roço ou p/cobert. Cravada
5.2.1 | c/ argamassa/betão, ou com características em conformidade com o definido
no C.E., nos traçados assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
5.2.1.1 | Tubo tipo VD-F ou ERM/Isogris-F 25 | ml | 4
5.2.1.2 | Tubo tipo PEAD 63- 4Kg/cm2 com interior liso/ encastrado | ml | 18
5.2.1.3 | suportes e acessórios | ml | 112
5.2.1.4 | suportes e acessórios | ml | 34
Fornecimento e instalação de caixas de plásticas, próprias para montagem
5.2.2 | embebida, incluindo tampa, boquilhas para saída de tubos e demais acessórios
necessários:
5.2.2.1 | Deslizante 19", e três paineis UTP 24 Portas c/ Guia Posterior de Cabos 19”, painel tomadas, | un | 1
5.2.2.2 | Caixa saliente para tomada Rj45 2M | un | 38
Fornecimento e enfiamento em tubo e/ou assentes em caminhos de cabos, de
5.2.3 | condutores e cabos eléctricos, com características em conformidade com o definido na Memória Descritiva, nos traçados definidos nas peças desenhadas,
dos seguintes tipos:
5.2.3.1 | Cabo UTP 4/ Cat 6 com resistencia fogo e livre halogeneos, incluindo conectores Macho/ fêmeaRJ45 cat 6 | ml | 2180
5.2.3.2 | Cabo 6xFO Monomodo OS2, pré-conectorizado/fusão com conectores SC/APC | ml | 22
5.2.3.3 | Cabo 12xFO Monomodo OS2 exterior, pré-conectorizado/fusão com conectores SC/APC | ml | 55
Fornecimento e instalação do seguinte equipamento, referente ao sistema de
5.2.4 | ITED, com as características especificadas na Memória Descritiva e
Condições Técnicas
5.2.4.1 | Tomada RJ45 dupla, incluindo ligações, fixações, espelho, pronto a funcionar | un | 38
5.2.4.2 | Tomada RJ45 dupla, incluindo ligações, fixações, c/ espelho para calha PVC, pronto a funcionar | un | 2
5.2.5 | Fornecimento e montagem de:
5.2.5.1 | Rede de terras das ITED de acordo com esquema em anexo, incluindo todos osacessórios de fixação e ligação | un | 1
sub-total |  |  |  |  | - €
6 | Instalações Hidraulicas e AVAC
6.1 | Climatização
6.1.1 | Unidade exterior do tipo split marca MIDEA, modelo Cassete 4 vias e acessórios necessários, tendo em conta:
6.1.1.1 | Modelo MCA4U-12HFN8 | un | 2,00
6.1.1.2 | Modelo RZAG50A | un | 5,00
Unidades Interiores do tipo cassete com insuflação uniforme, para montagem
6.1.2 | em teto falso, da marca Midea, com permutador Fluido Refrigerante/Ar em tubo de cobre alhetado a alumínio, optmizado para gás refrigerante R32, e
acessórios necessários para um adequado funcionamento.
6.1.2.1 | Modelo MCA4U-12HFN8 | un | 2,00
6.1.2.2 | Modelo MCA4U-18HFN8 | un | 5,00
6.1.3 | Controlo para unidades interiores Midea ou equivalente e acessórios necessários para um adequado funcionamento. | un | 7,00
Tubagem em cobre desidratado para sistema, incluindo isolamento com
6.1.4 | barreira pára vapor e revestimento mecânico nos percursos à vista e exteriores, bem como todos os acessórios de suporte e derivação, nos seguintes
diâmetros:
6.1.4.1 | Tubagem Ø6,35mm - 1/4" | ml | 230,00
6.1.4.2 | Tubagem Ø9,52mm - 3/8" | ml | 75,00
6.1.4.3 | Tubagem Ø12,7,mm - 1/2" | ml | 160,00
6.1.5 | Tubagem de Drenagem de Condensados em PVC, conforme peças desenhadas | vg | 1,00
sub-total |  |  |  |  | - €
7 | Diversos
7.1 | Montagem de porta de correr de vidro translúcido,de 8mm, acetinado numa face, do tipo "Homcom", puxadores de aço inox e calhas de aluminio. Dimensões: 205x130cm Inclui guia, puxador e acessórios de montagem. | un | 2
7.2 | Limpeza geral no decorrer e no final da obra | vg | 1
7.3 | Execução de caixa na zona de contentores | vg | 1
7.4 | Fornecimento de vinil white board, contracolado em PVC branco 3mm, com dimensão aproximada 300x120 cm, aplicado nas seguintes salas:
7.4.1 | Sala 5 | un | 1
7.4.2 | Sala 8 | un | 1
7.4.3 | Sala 9 | un | 1
7.5 | Abertura e fecho de rasgos | vg | 1
sub-total |  |  |  |  | - €
TOTAL GERAL |  |  |  |  | - €